## KL
Definice
ID služby |  | ZKS014
Kód služby |  | IPVPN
Název služby |  | Přípojka IP VPN, symetrickou nebo asymetrickou rychlostí
Popis služby |  | Trvalé připojení (pevná přípojka) lokality do sítě IP VPN, symetrickou nebo asymetrickou rychlostí. Služba dovoluje používat zákazníkem zvolený adresní prostor. Služba musí být schopna přenášet provoz více subjektů odděleně od sebe navzájem (více logických VPN s tím, že v základu služby je obsaženo poskytování až 3 logických VPN - VPN předávaných na logickém rozhraní, přičemž minimální šířka pásma logické VPN je 64 Kb/s.) Služba nesmí filtrovat zákaznický provoz. Nedílnou součástí služby je manažované CPE.
Typické vnější cílové skupiny |  | Orgány veřejné správy a místa výkonu veřejné moci.
Lokalizace |  | Adresa budovy, místnost
Dohližitelnost služby |  | Monitoring přípojky – online sledování per-class charakteristik přípojky
Funkčnost je podmíněna službami |  | Ne
Nejvýše přípustná doba zavedení služby (v kalendářních dnech) |  | 60
Základní parametry
Parametr | Kód varianty parametru | Hodnota varianty parametru | Popis varianty parametru | Výchozí | Koeficienty a ceny dle minimální doby používání služby |  |  |  | Koeficienty četnosti |  | Vážené cenové koeficienty variant |  |  |  | Vážené cenové koeficienty parametrů
[5 empty] | méně než 24 měsíců |  | 24 měsíců a více |  | méně než 24 měsíců | 24 měsíců a více | do 24 měsíců |  | 24 měsíců a více |  | do 24 měsíců |  | 24 měsíců a více
[5 empty] | Měsíční paušál | Instalační poplatek | Měsíční paušál | Instalační poplatek | 0.65 | 0.35 | Měsíční paušál | Instalační poplatek | Měsíční paušál | Instalační poplatek | Měsíční paušál | Instalační poplatek | Měsíční paušál | Instalační poplatek
Šířka pásma | PS128k | 128 kbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 128 kbit/s | [5 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
| PS256k | 256 kbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 256 kbit/s | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS512k | 512 kbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 512 kbit/s | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
| PS1M | 1 Mbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 1 Mbit/s | [5 empty] | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS2M | 2 Mbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 2 Mbit/s | [5 empty] | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS4M | 4 Mbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 4 Mbit/s | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS8M | 8 Mbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 8 Mbit/s | [5 empty] | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS10M | 10 Mbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 10 Mbit/s | [5 empty] | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS16M | 16 Mbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 16 Mbit/s | [5 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS20M | 20 Mbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 20 Mbit/s | [5 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS25M | 25 Mbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 25 Mbit/s | [5 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS30M | 30 Mbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 30 Mbit/s | [5 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS34M | 34 Mbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 34 Mbit/s | [5 empty] | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS50M | 50 Mbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 50 Mbit/s | [5 empty] | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS100M | 100 Mbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 100 Mbit/s | [5 empty] | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS155M | 155 Mbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 155 Mbit/s | [5 empty] | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS200M | 200 Mbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 200 Mbit/s | [5 empty] | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS400M | 400 Mbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 400 Mbit/s | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS622M | 622 Mbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 622 Mbit/s | [5 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS1G | 1 Gbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 1 Gbit/s | [5 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS2,5G | 2,5 Gbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 2,5 Gbit/s | [5 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| PS10G | 10 Gbit/s | Symetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 10 Gbit/s | [5 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| PA512/128k | 512/128 kbit/s | Asymetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 512/128 kbit/s s agregací maximálně 1:20 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| PA2M/128k | 2048/128 kbit/s | Asymetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 2048/128 kbit/s s agregací maximálně 1:20 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| PA2M/256k | 2048/256 kbit/s | Asymetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 2048/256 kbit/s s agregací maximálně 1:20 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| PA3M/256k | 3072/256 kbit/s | Asymetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 3072/256 kbit/s s agregací maximálně 1:20 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| PA4M/256k | 4096/256 kbit/s | Asymetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 4096/256 kbit/s s agregací maximálně 1:20 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| PA4M/512k | 4096/512 kbit/s | Asymetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 4096/512 kbit/s s agregací maximálně 1:20 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| PA6M/384k | 6144/384 kbit/s | Asymetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 6144/384 kbit/s s agregací maximálně 1:20 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| PA8M/512k | 8192/512 kbit/s | Asymetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 8192/512 kbit/s s agregací maximálně 1:20 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| PA16M/512k | 16384/512 kbit/s | Asymetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 16384/512 kbit/s s agregací maximálně 1:20 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| PA16M/768k | 16384/768 kbit/s | Asymetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 16384/768 kbit/s s agregací maximálně 1:20 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| PA16M/1024k | 16384/1024 kbit/s | Asymetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 16384/1024 kbit/s s agregací maximálně 1:20 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| PA25M/2048k | 25600/2048 kbit/s | Asymetrické připojení s garantovanou šířkou pásma 25600/2048 kbit/s s agregací maximálně 1:20 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
Dostupnost | SLA0 | Bez SLA | Bez SLA | [5 empty] | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| SLA1 | 99% | SLA 99,00% | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| SLA3 | 99.5% | SLA 99,5% (pouze pro symetrická připojení) | [5 empty] | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| SLA5 | 99.9% | SLA 99,9% (pouze pro symetrická připojení) | [5 empty] | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
| SLA5R1 | 99.9% | SLA 99,9% se dvěma nezávisle vedenými linkami zakončenými na 2 PE poskytovatele a napojenými do 1 CE konečného uživatele (pouze pro symetrická připojení) | [5 empty] | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
| SLA5R2 | 99.9% | SLA 99,9% se dvěma nezávisle vedenými linkami zakončenými na 2 PE poskytovatele a napojenými do 2 CE konečného uživatele (pouze pro symetrická připojení) | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| SLA6 | 99.99% | SLA 99,99% (pouze pro symetrická připojení) | [5 empty] | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0
| SLA6R1 | 99.99% | SLA 99,99% se dvěma nezávisle vedenými linkami zakončenými na 2 PE poskytovatele a napojenými do 1 CE konečného uživatele (pouze pro symetrická připojení) | [5 empty] | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
| SLA6R2 | 99.99% | SLA 99,99% se dvěma nezávisle vedenými linkami zakončenými na 2 PE poskytovatele a napojenými do 2 CE konečného uživatele (pouze pro symetrická připojení) | [5 empty] | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
QOS | QOS0 | Bez QoS | Bez QoS | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| QOS1 | Standardní profil, 1d-0v-0a | Profil typu 1d-0v-0a: 1 datová třída, žádná hlasová třída, žádné aplikační třídy (vyžaduje šířku pásma minimálně 128 Kbit/s upload) | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| QOS2 | Aplikační profil, 1d-0v-2a | Profil typu 1d-0v-2a: 1 datová třída, žádná hlasová třída, 1-2 aplikační třídy (vyžaduje symetrické připojení a šířku pásma minimálně 256 Kbit/s) | [5 empty] | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
| QOS3 | Hlasový profil, 1d-1v-0a | Profil typu 1d-1v-0a: 1 datová třída, 1 hlasová třída, žádné aplikační třídy (vyžaduje šířku pásma minimálně 128 Kbit/s upload) | [5 empty] | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
| QOS4 | Smíšený profil, 1d-1v-2a | Profil typu 1d-1v-2a: 1 datová třída, 1 hlasová třída, 1-2 aplikační třídy (vyžaduje symetrické připojení a šířku pásma minimálně 512 Kbit/s) | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| QOS5 | Enterprise profil, 1d-1v-4a | Profil typu 1d-1v-4a: 1 datová třída, 1 hlasová třída, 1-4 aplikační třídy (vyžaduje symetrické připojení a šířku pásma minimálně 512 Kbit/s) | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Ceny za výchozí profil základu služby
Doplňkové parametry
Parametr | Kód varianty parametru | Hodnota varianty parametru | Popis varianty parametru | Výchozí | Ceny dle minimální doby používání služby |  |  |  | Koeficienty četnosti |  | Vážené doplňkové ceny variant |  |  |  | Vážené doplňkové ceny parametrů
[5 empty] | méně než 24 měsíců |  | 24 měsíců a více |  | méně než 24 měsíců | 24 měsíců a více | do 24 měsíců |  | 24 měsíců a více |  | do 24 měsíců |  | 24 měsíců a více
[5 empty] | Měsíční paušál | Instalační poplatek | Měsíční paušál | Instalační poplatek | 0.65 | 0.35 | Měsíční paušál | Instalační poplatek | Měsíční paušál | Instalační poplatek | Měsíční paušál | Instalační poplatek | Měsíční paušál | Instalační poplatek
Fyzické rozhraní RJ-45 | RJ0 | 0 port | Fyzická přípojka nedisponuje fyzickým rozhtraním RJ-45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RJ1 | 1 port | Fyzická přípojka disponuje 1 fyzickým rozhtraním RJ-45 | x |  |  |  |  | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
| RJ1R | 1R port | Fyzická přípojka disponuje 1 redundantním fyzickým rozhtraním RJ-45 (relevantní pro zapojení do 2 CE konečného uživatele) | [5 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP2 | 2 porty | Fyzická přípojka disponuje 2 fyzickými rozhtraními RJ-45 | [5 empty] | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP2R | 2R porty | Fyzická přípojka disponuje 2 redundantními fyzickými rozhtraními RJ-45 (relevantní pro zapojení do 2 CE konečného uživatele) | [5 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP3 | 3 porty | Fyzická přípojka disponuje 3 fyzickými rozhtraními RJ-45 | [5 empty] | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP3R | 3R porty | Fyzická přípojka disponuje 3 redundantními fyzickými rozhtraními RJ-45 (relevantní pro zapojení do 2 CE konečného uživatele) | [5 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP4 | 4 porty | Fyzická přípojka disponuje 4 fyzickými rozhtraními RJ-45 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP4R | 4R porty | Fyzická přípojka disponuje 4 redundantními fyzickými rozhtraními RJ-45 (relevantní pro zapojení do 2 CE konečného uživatele) | [5 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP8 | 8 portů | Fyzická přípojka disponuje 5 až 8 fyzickými rozhtraními RJ-45 | [5 empty] | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP8R | 8R portů | Fyzická přípojka disponuje 8 redundantními fyzickými rozhtraními RJ-45 (relevantní pro zapojení do 2 CE konečného uživatele) | [5 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP16+ | 16+ portů | Cena za každý jednotlivý port pro fyzickou přípojku disponující 16 a více fyzickými rozhtraními RJ-45 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP16R+ | 16R+ portů | Cena za každý jednotlivý redundantní port pro fyzickou přípojku disponující 16 a více redundantními fyzickými rozhtraními RJ-45 (relevantní pro zapojení do 2 CE konečného uživatele) | [5 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
Fyzické rozhraní optické | OP0 | 0 port | Fyzická přípojka nedisponuje žádným fyzickým optickým rozhtraním | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP1 | 1 port | Fyzická přípojka disponuje 1 fyzickým optickým rozhtraním | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP1R | 1R port | Fyzická přípojka disponuje 1 redundantním fyzickým optickým rozhtraním | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP2 | 2 porty | Fyzická přípojka disponuje 2 fyzickými optickými rozhtraními | [5 empty] | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP2R | 2R porty | Fyzická přípojka disponuje 2 redundantními fyzickými optickými rozhtraními | [5 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP3 | 3 porty | Fyzická přípojka disponuje 3 fyzickými optickými rozhtraními | [5 empty] | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP3R | 3R porty | Fyzická přípojka disponuje 3 redundantními fyzickými optickými rozhtraními | [5 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP4 | 4 porty | Fyzická přípojka disponuje 4 fyzickými optickými rozhtraními | [5 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP4R | 4R porty | Fyzická přípojka disponuje 4 redundantními fyzickými optickými rozhtraními | [5 empty] | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP4+ | 4+ porty | Cena za každé jednotlivé optické fyzické rozhraní pro fyzickou přípojku disponující 4 a více koncovými optickými fyzickými rozhraními | [5 empty] | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
| EP4R+ | 4R+ porty | Cena za každé jednotlivé redundantní optické fyzické rozhraní pro fyzickou přípojku disponující 4 a více redundantními koncovými optickými fyzickými rozhraními (relevantní pro zapojení do 2 CE konečného uživatele) | [5 empty] | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
Bezpečnost | SEC0 | Bez další bezpečnosti | SEC0 neposkytuje žádné doplňkové nastavení bezpečnosti služby - bezpečnost je dána charakterem služby | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SEC1 | Standardní | SEC1 poskytuje ochranu před podvržením zdrojových IP adres bezstavovým paketovým filtrem (anti spoofing filter) | [5 empty] | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
| SEC2 | Bezstavové filtry | SEC2 poskytuje filtraci dat bezstavovým paketovým fitrem (L3/L4) povolujícím nebo blokujícím specifikované protokoly | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| SEC3 | Stavový firewall | SEC3 poskytuje ochranu stavovým aplikační firewallem s ochranou TCP spojení, inspekcí http, ftp, SMTP, ESMTP, hlasových protokolů (H.323, RTSP, SIP). Podporuje překlad adres pro uvedené protokoly. Je nutná kompatibilita s IPSec VPN. | [5 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet VPN | VPN0 | 0 VNP navíc | Nad fyzickou přípojkou jsou provozovány nejvýše 3 logické VPN, jak je určeno ve standardu služby | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VPN1 | 1 VPN navíc | Jedna logická VPN nad fyzickou přípojkou navíc nad počet logických VPN určený ve standardu služby | [5 empty] | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Poměrná cena služby pro hodnocení: |  | 0
Poměrná cena služby pro hodnocení zohledňuje všechny cenové koeficienty, doplňkové ceny i míru používání jednotlivých variant služby. Poměrná cena služby pro hodnocení je určena jako měsíční poměrná cena služby a kalkulována váženě na dobu užívání 12 měsíců pro pásmo minimální doby používání služby do 24 měsíců a 24 měsíců pro pásmo minimální doby používání služby 24 měsíců a více.
|  |  | Minimální doba používání služby (měsíce |  | 12 |  | 24
|  |  | Koeficient předpokládané průměrně používané služby |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Započtení vlivu minimální doby využívání služby |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Měsíční cena s rozpočítaným zřizovacím poplatkem |  | 0 |  | 0