## KL
Definice služby
ID služby |  | ZKS008
Kód služby |  | ATM
Název služby |  | Virtuální kanály ATM
Popis služby |  | Služba poskytuje možnost propojení dvou a více lokalit s využitím virtuálních kanálů definovaných v prostředí ATM
Typické vnější cílové skupiny |  | Samostatné subjekty s více lokalitami typicky dosud provozující svou vlastní datovou síť
Lokalizace |  | Seznam míst definovaný adresami budov a místnostmi
Dohližitelnost služby |  | Online SLA Monitoring na Webu
Funkčnost je podmíněna službami |  | Ne
Nejvýše přípustná doba zavedení služby (v kalendářních dnech) |  | 60
Základní parametry
Parametr | Kód varianty parametru | Hodnota varianty parametru | Popis varianty parametru | Výchozí | Koeficienty a ceny dle minimální doby používání služby |  |  |  | Koeficienty četnosti |  | Vážené cenové koeficienty variant |  |  |  | Vážené cenové koeficienty parametrů
[5 empty] | méně než 24 měsíců |  | 24 měsíců a více |  | méně než 24 měsíců | 24 měsíců a více | do 24 měsíců |  | 24 měsíců a více |  | do 24 měsíců |  | 24 měsíců a více
[5 empty] | Měsíční paušál | Instalační poplatek | Měsíční paušál | Instalační poplatek | 0.65 | 0.35 | Měsíční paušál | Instalační poplatek | Měsíční paušál | Instalační poplatek | Měsíční paušál | Instalační poplatek | Měsíční paušál | Instalační poplatek
Zónování bodu A | ZON0 | ZK | Koncový bod A se nachází na území Hlavního města Prahy nebo krajského města | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| ZON1 | ZO | Koncový bod A se nachází na území bývalého okresního města | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZON2 | ZJ | Koncový bod A se nachází mimo území Hlavního města Prahy, krajského města nebo okresního města | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zónování bodu B | ZON0 | ZK | Koncový bod B se nachází na území Hlavního města Prahy nebo krajského města | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| ZON1 | ZO | Koncový bod B se nachází na území bývalého okresního města | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZON2 | ZJ | Koncový bod B se nachází mimo území Hlavního města Prahy, krajského města nebo okresního města | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | ATM1 | CBR | CBR – Constant Bit Rate | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| ATM2 | rt-VBR | rt-VBR – Variable Bit Rate (real time) | [5 empty] | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| ATM3 | nrt-VBR | nrt-VBR - Variable Bit Rate (non-real time) | [5 empty] | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| ATM4 | UBR | UBR – Unspecified Bit Rate | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
ACR | ACR2M | 2 Mbit/s | přístupová rychlost 2 Mbit/s | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| ACR4M | 4 Mbit/s | přístupová rychlost 4 Mbit/s | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ACR6M | 6 Mbit/s | přístupová rychlost 6 Mbit/s | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| ACR8M | 8 Mbit/s | přístupová rychlost 8 Mbit/s | [5 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| ACR10M | 10 Mbit/s | přístupová rychlost 10 Mbit/s | [5 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| ACR34M | 34 Mbit/s | přístupová rychlost 34 Mbit/s | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ACR155M | 155 Mbit/s | přístupová rychlost 155 Mbit/s | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
SCR | SCR0 | na | SCR (sustained cell rate) není specifikováno | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| SCR512k | 512 kbit/s | SCR (sustained cell rate) 512 Kbit/s | [5 empty] | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCR768k | 768 kbit/s | SCR (sustained cell rate) 768 Kbit/s | [5 empty] | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCR1M | 1 Mbit/s | SCR (sustained cell rate) 1 Mbit/s | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCR2M | 2 Mbit/s | SCR (sustained cell rate) 2 Mbit/s | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCR4M | 4 Mbit/s | SCR (sustained cell rate) 4 Mbit/s | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCR6M | 6 Mbit/s | SCR (sustained cell rate) 6 Mbit/s | [5 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCR8M | 8 Mbit/s | SCR (sustained cell rate) 8 Mbit/s | [5 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCR10M | 10 Mbit/s | SCR (sustained cell rate) 10 Mbit/s | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCR34M | 34 Mbit/s | SCR (sustained cell rate) 34 Mbit/s | [5 empty] | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCR155M | 155 Mbit/s | SCR (sustained cell rate)t 155 Mbit/s | [5 empty] | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
PCR | PCR0 | na | PCR (peak cell rate) není specifikováno | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| PCR512 | 512 kbit/s | PCR (peak cell rate) 512 Kbit/s | [5 empty] | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| PCR1M | 1 Mbit/s | PCR (peak cell rate) 1 Mbit/s | [5 empty] | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| PSCR2M | 2 Mbit/s | PCR (peak cell rate) 2 Mbit/s | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| PSCR4M | 4 Mbit/s | PCR (peak cell rate) 4 Mbit/s | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| PSCR6M | 6 Mbit/s | PCR (peak cell rate) 6 Mbit/s | [5 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| PSCR8M | 8 Mbit/s | PCR (peak cell rate) 8 Mbit/s | [5 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| PSCR10M | 10 Mbit/s | PCR (peak cell rate) 10 Mbit/s | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| PSCR34M | 34 Mbit/s | PCR (peak cell rate) 34 Mbit/s | [5 empty] | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
| PSCR155M | 155 Mbit/s | PCR (peak cell rate) 155 Mbit/s | [5 empty] | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Dostupnost | SLA1 | 99% | Služba s garantovanou dostupností služby 99,00% | [5 empty] | 0.26 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38
| SLA2 | 99.5% | Služba s garantovanou dostupností služby 99,50% | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38
| SLA3 | 99.9% | Služba s garantovanou dostupností služby 99,90% | [5 empty] | 0.25 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
| SLA4 | 99.99% | Služba s garantovanou dostupností služby 99,99% | [5 empty] | 0.09 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
Ceny za výchozí profil základu služby
Doplňkové parametry
Parametr | Kód varianty parametru | Hodnota varianty parametru | Popis varianty parametru | Výchozí | Ceny dle minimální doby používání služby |  |  |  | Koeficienty četnosti |  | Vážené doplňkové ceny variant |  |  |  | Vážené doplňkové ceny parametrů
[5 empty] | méně než 24 měsíců |  | 24 měsíců a více |  | méně než 24 měsíců | 24 měsíců a více | do 24 měsíců |  | 24 měsíců a více |  | do 24 měsíců |  | 24 měsíců a více
[5 empty] | Měsíční paušál | Instalační poplatek | Měsíční paušál | Instalační poplatek | 0.65 | 0.35 | Měsíční paušál | Instalační poplatek | Měsíční paušál | Instalační poplatek | Měsíční paušál | Instalační poplatek | Měsíční paušál | Instalační poplatek
Rozhraní A | RAE3 | E3 | Služba je v místě A zakončena rozhraním E3 | x |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAE1 | E1 | Služba je v místě A zakončena rozhraním E1 | [5 empty] | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAST | STM-1 | Služba je v místě A zakončena rozhraním STM-1 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozhraní B | RB0 | Bez | Služba je v místě B zakončena na rozhraní jiného okruhu nebo je zakončena u operátora |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RBE3 | E3 | Služba je v místě B zakončena rozhraním E3 | x |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| RBE1 | E1 | Služba je v místě B zakončena rozhraním E1 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| RBST | STM-1 | Služba je v místě B zakončena rozhraním STM-1 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Online monitoring | OM0 | Ne | Bez online monitoringu SLA na webu | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OM1 | Ano | S online monitoringem SLA na webu | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Poměrná cena služby pro hodnocení: |  | 0
Poměrná cena služby pro hodnocení zohledňuje všechny cenové koeficienty, doplňkové ceny i míru používání jednotlivých variant služby. Poměrná cena služby pro hodnocení je určena jako měsíční poměrná cena služby a kalkulována váženě na dobu užívání 12 měsíců pro pásmo minimální doby používání služby do 24 měsíců a 24 měsíců pro pásmo minimální doby používání služby 24 měsíců a více.
[5 empty] | Minimální doba používání služby (měsíce | 12 |  | 24
[5 empty] | Koeficient předpokládané průměrně používané služby | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Započtení vlivu minimální doby využívání služby | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Měsíční cena s rozpočítaným zřizovacím poplatkem | 0 |  | 0